金門縣市區道路無障礙設施設置要點
中華民國 99 年 09 月 29 日
( 99 )府工土字第 0990067355 號函訂定

中華民國 103 年07月 25 日
( 103)府工土字第1030060629  號函修訂
1、 本縣市區道路無障礙設施應以人行優先之原則下，考量現地實際狀況及本設置要點之原則性規定，應於人行道妥善設置無障礙通路。

2、 市區道路無障礙設施主要項目包含路緣斜坡、無障礙坡道及導盲設施。其一般性規定如下：
(一)無障礙通路最小淨寬為0.9公尺，最小淨高2.1公尺。
(二)無障礙通路縱坡度宜小於5%，不宜大於8.33%（1：12）。
(三)無障礙通路淨寬不足1.5公尺者，應於通路轉向處設置轉向平台；並於適當地點設置等待平台，平台長寬各1.5公尺以上，平台間距宜小於60公尺。
(四)無障礙通路之鋪面規定如下：
1.表面宜維持平順，並宜採防滑材質。
2.若採石材或磚材鋪面，其接縫處均應勾縫處理，勾縫完成後應與鋪面齊平。
(五）無障礙通路如無側牆且高於相鄰地面20 公分以上，應設置高度5 公分以上之防護緣（參見圖2-1所示）；高於相鄰地面75 公分以上時，除防護緣外應加設高度1.1 公尺以上之安全護欄或護牆（參見圖2-2所示）。

[image: image8.png]0£= 0¢




 [image: image2.emf]  
圖 2-1無障礙通路設置防護緣示意圖          圖 2-2無障礙通路設置安全護欄示意圖
（單位：公分）                                    （單位：公分）
（六）無障礙通路上應儘量避免設置排水溝人孔蓋板，無法避免時，應採全蓋版式溝蓋蓋板之配置。
3、 路緣斜坡係指將人行道或交通島平順銜接至車道之平緩斜坡，設置參考例如下圖。另路緣斜坡之設置須符合下列規定：
(一)路緣斜坡應配合無障礙通路之動線與行人穿越道位置設置。
(二)路緣斜坡之淨寬不包括側坡之寬度宜大於1.2 公尺。
(三)路緣斜坡之坡度宜小於8.33%（1：12）；高低差小於20公分者，其坡度得酌予放寬，並參照表3-1規定設置。
表 3-1路緣斜坡坡度說明表
[image: image1.emf]
(四)斜坡頂所連接之人行道或坡頂平台，其橫坡度不得大於5%。
(五)路緣斜坡之鋪面材質應具止滑之特性。
[image: image3.emf][image: image4.emf]
圖 3-1 路緣斜坡設計圖例(路段)            圖 3-2 路緣斜坡設計圖例(轉角)
[image: image5.emf]
圖 3-3 路緣斜坡設計圖例(橫斷面)
4、 無障礙通路縱坡度超過5%者，應視為無障礙坡道，並作適當之配置及處理，減少用路人之不便，但不包括路緣斜坡。有關無障礙坡道之設置如下規定：
(一)無障礙坡道之最小淨寬為0.9公尺，供兩輛輪椅併行者最小淨寬為1.5公尺；坡道上方最小淨高為2.1公尺。
(二)無障礙坡道最大縱坡度為8.33%（1：12），最大橫坡度為2%。
(三)無障礙坡道長度限制依表4-1規定，超過限制長度者應按第4 款設置緩衝平台。
表 4-1無障礙坡道長度限制說明表

[image: image6.png]HHE 20 AREAT

s 10% (1:10)





(四)無障礙坡道需設置平台的位置包括坡頂、坡底、轉向處及第3 款規定所設之緩衝平台。平台最小縱向長度為1.5公尺；平台最小寬度不得小於坡道寬度，坡頂、坡底、轉向平台寬度亦不得小於1.5公尺；平台上方最小淨高為2.1公尺；平台最大坡度為2%。
(五)無障礙坡道兩側應設置連續之扶手，扶手端部須採防勾撞處理。採雙道扶手時，扶手上緣距地面高度分別為65 及85 公分；採單道扶手時，高度為75～85公分。扶手若鄰近牆面則應與牆面保持3～5公分淨距。扶手採圓形斷面時外徑為2.8～4 公分；採用其它斷面形狀，外緣週邊長9～13公分。
(六)無障礙坡道及平台如無側牆則應設置高度5公分以上防護緣；鋪面材質應具止滑之特性。
5、 導盲設施主要包含整齊邊界線及警示帶，其相關規定如下：
(一）整齊邊界線規定如下：
1.無障礙通路之一側或兩側應具備足供視障者依循前進之整齊邊界線。
2.整齊邊界線宜採直線與直角設計，避免不易察覺之弧度，並保持完整與連續性。
3.利用地面鋪材提供整齊邊界線時，其顏色、材質、觸感或敲擊聲必須與相鄰地面呈現明顯差異或對比，足供視障者辨識，據以導引前進。
（二）警示帶規定如下：
1.人行天橋或地下道階梯出入口應設置警示帶，其寬度應與階梯出入口相同；縱向深度30 公分以上；距離終端梯級30 公分，設置參考例如下圖。
[image: image7.png]FHERSIE OKFEREARRD





（單位：公分）

圖5-1 階梯出入口設置警示帶圖例
2.警示帶之顏色、觸感或敲擊聲應與鄰接地面有明顯對比，材質應具備堅實、穩固及止滑之特性。

6、 人行動線上不設置車阻。
7、 本設置要點未規定者得依據市區道路條例、市區道路及附屬工程設計標準等相關規定辦理。
PAGE  
1

